Пояснительная записка

по замене версии программного обеспечения

извещателей «С2000Р-ИП сер.02»  Р.АЦДР.00296 ПО

Новая версия программы – С2000Р-ИП сер.02 v1.27 (файл

S2000R-IP_HW2-00_V1-27_(137)_13-10-2021_11-39.hex).

Заменяемая (предыдущая) версия программы - С2000Р-ИП сер.02 v1.24 (файл

S2000R-IP_HW2-00_V1-24_(122)_15-07-2021_19-37.hex).

# Отличия от предыдущих версий

| Версия | Начало выпуска | Содержание отличий | Совместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.27 | 11.2021 | Исправление аномалий при переходе в «норму». | Платы С2000Р-ИП изм.10, 12, 13 14 |
| 1.26 | 09.2021 | Исправление аномалий при передаче радиопакетов без данных по зоне 1. |  |
| 1.25 | 08.2021 | Поддержка ретрансляции. Более оптимальные настройки радио. |  |
| 1.24 | 07.2021 | Расширен список контролируемых параметров при производственном тестировании. |  |
| 1.23 | 04.2021 | Сокращение времени определения пожара. Без поддержки ретрансляции. |  |
| 1.22 | 12.2020 | Добавлена поддержка передачи уровня шума радиоприемника при тестировании радиоканала. Без поддержки ретрансляции. |  |
| 1.21 | 10.2020 | Повышена устойчивость к порче прошивки и к ошибкам при обновлении. Без поддержки ретрансляции. |  |
| 1.20 | 07.2020 | Первая серийная версия ПО для С2000Р-ИП сер.02. Без поддержки ретрансляции. |  |

| Конструкторская и текстовая документация | Наличие изменений | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации АЦДР.425624.002 РЭ | Нет |  |
| Этикетка АЦДР.425214.004 ЭТ | Нет |  |
| Инструкция по проверке АЦДР.425214.004 сер.02 И1 | Нет |  |
| Извещатели С2000Р-ИП сер.02 |  |  |
| Схема электрическая принципиальная АЦДР.469445.373 сер.02 AD | Нет |  |
| Перечень элементов АЦДР.469445.373 сер.02 ПЭ3 | Есть | Введение версии ПО 1.26 |
| Перечень комплектующих изделий АЦДР.425214.004 сер.02 ПКИ | Нет |  |
| Конструкторская и текстовая документация | Наличие изменений | Примечание |
| Сборочный чертеж АЦДР.425214.004 сер.02 СБ | Нет |  |

Разработчик						Шикалов Е.В.	Дата: 	13.10.2021

Генеральный директор				Бабанов И.А.